二、工程量清单说明及报价要求

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 项目概况 | - 原食堂建筑共三层，面积约8000平方米，原建筑室内装饰面层因年久破损老旧、影响使用及相关年检 - 本次改造主要有①1~3层厨房装饰的墙面地面顶棚装饰改造②1~3层员工生活区装饰改造③1~3层餐厅局部墙柱面装饰改造④室外隔油池污水系统局部改造⑤因装饰改造涉及的水电安装改造⑥其他维修改造。 |
| 报价要求 | - 按清单工程量及特征描述逐条进行组价，综合单价包含计价规范的所有费用。 - 安全文明措施费、规费、税金为不可竞争费，单项措施费有投标人自行根据项目情况报价，结算不作调整。 - 报价中如出现独立费则视为该项目的全部费用。 - 装饰人工工资单价投标人自行考虑，结算不作调整。 - 材料价格按下述品牌报价，结算不作调整；无品牌要求的材料必须有品质与环保的检测合格证明，否则不得用于本工程。 材料品质要求： ①墙地砖：“东鹏” “美陶” “彩霸” ②隔断玻璃：“南玻” “耀华” “洛玻” ③隔断橱柜五金：“雅洁”“顶固” “汇泰龙” ④木工板及装饰板：“莫干山” “兔宝宝” “雪宝” ⑤吊顶龙骨：“龙牌” “可耐福”“泰山” ⑥吊顶铝板：“楚楚”“普勒斯”“乐斯尔” ⑦电线电缆：“远东” “江南” “宝胜” ⑧灯具灯源：“雷士” “飞利浦” “欧普” ⑨开关插座：“鸿鹰”“TCL”“松下” ⑩ 摇头扇：“美地”“格力”“奥克斯” ⑾洁具及配件：“和成” “美标” “四维” |
| 其他 | 本工程方案设计及清单编制费，由投标人列入报价中，费率为总报价的0.7%，中标人签订合同时缴纳。 |