附件：工程量清单

一、项目名称：金陵中学河西分校检测中心建设项目

二、项目采购需求

1、检测中心建设采购需求（建设面积：90m2）

| 序号 | 项目名称 | 工程描述及规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础改造 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶工程 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | 90 | m² |
| 2 | 弱电改造 | 网络及监控管线 | 50 | m² |
| 3 | 水路及强电改造 | 配电箱及照明、插座安装 | 50 | m² |
| 4 | 门头基层 | 阻燃板及铝塑板基础制作 | 6 | m |
| 5 | 门头标识制作（中英文） | LED发光字 | 18 | 个 |
| 6 | 玻璃隔断 | 钢化玻璃隔断及双开门 | 50 | m² |
| 7 | 墙面粉刷 | 乳胶漆面饰 | 140 | m² |
| 8 | 防盗门 | 拆除防火门及安装防盗门 | 2 | 套 |
| 9 | 窗帘 | 帆布 | 16 | m |
| 10 | 视频监控 | 含监控摄像头和处理器 | 2 | 个 |
| 11 | 材料运输及上楼费 | 拆除原门窗及垃圾清理 | 1 | 项 |
| 二、试验台及其附属 |  |  |  |  |
| 1 | 试验台边台 | 钢木 | 8 | 米 |
| 2 | 试剂架 | 铝玻带插座 | 8 | 米 |
| 3 | 转角台 | 钢木 | 2 | 个 |
| 4 | 通风橱 | 钢木 | 1 | 个 |
| 5 | 滴水架 |  | 1 | 组 |
| 6 | 洗眼器 |  | 1 | 组 |
| 7 | 灭火器 |  | 1 | 个 |
| 8 | 实验凳 |  | 2 | 个 |
| 9 | 万向抽气罩 |  | 2 | 个 |
| 10 | 样品柜 | 钢木 | 1 | 个 |
| 11 | 试剂柜 | 钢木 | 1 | 个 |
| 12 | 制度牌 | PVC+铝合金材质 | 10 | 个 |
| 13 | 腰线 |  | 20 | 米 |
| 14 | 安装费 |  | 1 | 项 |
| 15 | 运费 |  | 1 | 项 |

特别说明：检测中心建设设计包含检测室外观设计，内部合理分区，有交流互动窗口，侧重统一视觉形象识别系统的设计，统一设计门头、检测室指引标识、检测服务窗口标识、管理制度流程标识等。合同签订后3个工作日内提供检测中心平面设计施工图和效果图。

2、设备采购需求

2.1设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动农药残留检测仪 | 1 | 台 |
| 2 | 多通道胶体金读卡仪 | 1 | 台 |
| 3 | 便携式食品安全综合检测仪 | 1 | 台 |
| 4 | 肉类水分分析仪 | 1 | 台 |
| 5 | 食品中心温度计 | 1 | 台 |
| 6 | ATP荧光检测仪 | 1 | 台 |
| 7 | 样品粉碎机 | 1 | 台 |
| 8 | 样品浓缩仪 | 1 | 台 |
| 9 | 高速离心机 | 1 | 台 |
| 10 | 电子天平 | 1 | 台 |
| 11 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
| 12 | 涡旋振荡器 | 1 | 台 |
| 13 | 移液器 | 1 | 套 |
| 14 | 冰箱 | 1 | 台 |
| 15 | 空调 | 1 | 台 |
| 16 | 检测耗材 | 1 | 套 |
| 17 | 检测试剂 | 1 | 套 |

2.2采购项目技术参数和功能要求（按照采购项目清单排序）

2.2.1全自动农药残留检测仪

（1）★有35个以上（含35个）检测通道，仪器自动识别定位检测通道，检测通道均可同时或分别使用；

（2）★检测通道具备自动清洗系统，用水量少；

（3）★有30个以上（含30个）样品池，可以自动吸取样本液；

（4）★有15个以上（含15个）试剂位，可以整盘取出，试剂可以随时更换；

（5）★标准化农药残留试剂采用机械化全自动添加，无需人工操作；

（6）★试剂针具有液面检测智能感应系统，防撞安全保护功能；

（7）反应池恒温37℃，保证检测结果的准确性；

（8）检测波长：412nm；

（9）检测光源：LED冷光源；

（10）检测方法：酶抑制率法；

（11）可选配windows工作站软件，数据采集与处理简单、准确、方便，支持联网功能，接入信息化管理平台；

（12）★检测速度：200批次/小时；

（13）重复性：CV≤2%；

（14）电源：100-240VAC，50/60Hz，102W；

（15）重量：≤9Kg；

（16）★投标现场需带样机演示，否则视为废标。

2.2.2多通道胶体金读卡仪

（1）免除肉眼判读的个体差异性；

（2）超大容量，自动保存100000个测试数据，且检测数据长久保持；

（3）检测结果，扫码图片长期保存，供溯源使用；

（4）采用数字图像动态扫描与条形码专利技术；

（5）灵敏度高，捕捉样本的细微变化，除去不同眼部的本底干扰，拓宽检测范围；

（6）★高通量，多样本检测，可同时自动分析检测8-20个相同或不同项目；（投标现场需演示）

（7）精准的数据，检测仪精密度CV<2%；

（8）★适配检测卡类型：胶体金卡（单卡、双联卡、多联卡等通用胶体金卡）、干式化学卡（单孔卡）；（投标现场需演示）

（9）内置工作电脑，Windows操作系统、8英寸大触屏设计；

（10）★自动识别检测卡项目类型，一键式操作，无需选择检测项目，上机检测时间仅需15秒；

（11）支持EXCEL，PDF报告输出，内置打印机，支持热敏报告输出，lims系统对接；

（12）可通过物联网技术实现食品样本来源、检测卡、检测站、检测人员和检测任务的对应关系，实现检测样本的信息追踪；

（13）可通过将管辖区各站点联网，数据统一上传，基于大数据分析，可以有效地做出安全风险预警；

（14）★投标现场需带样机演示，否则视为废标。

2.2.3便携式食品安全综合检测仪

（1）胶体金卡（干化学试纸）检测模块：

测量光源：LED光源；传感器：阵列CMOS；CV值：≤1%；测量时间：约2秒；示值范围：0-1023；检测卡类型：胶体金卡、干式化学比色卡, 可兼容市面上通用的胶体金卡（宽度2cm）与各类裸条；可软件中调整T/C线位置，支持不同厂家生产的干式试纸条，CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，支持实时显示检测曲线；

（2）分光光度检测模块：

测量通道：使用光纤分光，平行式8通道，使用10mm比色皿；同一项目能同时检测8个样本；滤光片：标配4个滤光片、可增加至8个；光源类型：采用新型复合式光源，半峰值带宽≤10nm；波长精度：≤1nm；示值范围：0.000-3.000Abs；稳定性：≤±0.003Abs；示值误差：≤±0.005Abs；重复性：≤±0.005Abs；通道差异：≤0.01Abs；

（3）防护等级：按GB/T20138-2006，＞1K06等级；

（4）仪器尺寸与重量：358mm*285mm*168mm，约4.5KG；

（5）PC管理软件：可实现定量标准曲线设定、定量检测、定性检测、报告打印；数据存储、上传、打印、查看、导出等功能；

（6）操作系统：10.1寸触摸屏，Windows 10正版操作系统；

（7）存储：32G硬盘、2G内存；

（8）供电：220V交流供电；

（9）接口：1个RJ45接口，4个USB2.0接口；

（10）自动定标：用户可以参照使用说明进行自动定标；

（11）打印：自带微型打印，可外接打印机，输出PC报表打印；

（12）系统升级：系统可以定期联网升级；

（13）电源管理：电源可以设置为节电模式，仪器内置5000mAh锂电池；

（14）检测项目可自动扩展：设备无需返厂，现场通过U盘或远程操作和远程管理软件，即可依据用户的实际需求进行升级、增加项目；

（15）信息化：内置WIFI、蓝牙、3G/4G模块、支持有线网络；不受网络限制，可根据监管部门的要求上传数据到相关部门，方便监管部门查阅检测结果，数据真实可靠、及时有效，数据可实现仪器、数据平台、PC端等的共享；

（16）仪器支持二维码扫描识别检测卡批次、曲线、阀值等配置信息；

（17）检测平台软件内置操作培训视频播放模块；

（18）仪器支持GPS定位；

（19）仪器与信息化管理平台可无缝对接，检测数据在管理端可实时查询，并可按检测时间、检测项目、检测地点进行统计分析；管理员可通过信息化管理平台掌握各检测点的仪器开关机的状态；

（20）仪器软件系统有自主知识产权；

（21）仪器内部支持国家检测标准作为检测结果的判定的参考依据，内置相关法律法规、食品安全标准等知识库。

2.2.4肉类水分分析仪

（1）测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）；

（2）水分测量范围：65-85%；

（3）采样时间：一次采样时间<2s；

（4）采样次数：每10次采样输出一次测量结果；

（5）测量误差：在70-78%范围内≤1.0%；

（6）重复性误差：在70-78%范围内≤0.5%；

（7）电源电压：9V（6F22层叠电池1个）；

（8）功耗：约45mW；

（9）仪器外型：约180mm*50mm*28mm；

（10）显示：3位LCD（带中文字符）；

（11）使用环境温度：0-40℃；

（12）使用环境湿度：20-90%RH。

2.2.5食品中心温度计

（1）能够用于检测各种食品的中心温度。

2.2.6 ATP荧光检测仪

（1）检测精度：5×10-15mol/ATP；

（2）检测范围：0 to 9999 RLUs；

（3）检测时间：15秒；

（4）检测误差：±5 RLUs；

（5）操作温度范围：5℃到40℃；

（6）操作湿度范围：20—85%；

（7）ATP回收率：90-110%；

（8）检出模式：RLU、大肠菌群筛查；

（9）50个用户ID设定；

（10）可设定的结果限值个数：250个；

（11）2000个记忆储存；

（12）自动判断合格；

（13）自动统计合格率；

（14）内置自校光源；

（15）开机30秒自检。

2.2.7样品粉碎机

（1）能够粉碎食品样本。

2.2.8样品浓缩仪

（1）温度范围：室温～80℃；

（2）通道数：12；

（3）升温时间：≤2分钟；

（4）温度精度：±1℃；

（5）气流量：0-11L/min；

（6）吹气压力：≤0.1MPa。

2.2.9高速离心机

（1）转速：4000rpm/min；

（2）离心规格：50mL离心管。

2.2.10电子天平

（1）称量范围：0.01-500g。

2.2.11恒温水浴锅

（1）双列4孔；

（2）控温范围：室温-100℃；

（3）温度波动：±0.5℃。

2.2.12涡旋振荡器

（1）能够用于食品样本的均匀。

2.2.13移液器

（1）量程为20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL各一支。

2.2.14冰箱

（1）制冷方式：风冷；

（2）控制方式：机械式；

（3）制冷类型：压缩机制冷；

（4）除霜模式：智能除霜；

（5）定频/变频：定频；

（6）总容积(升)：80—150；

（7）冷冻室(升)：50-90L；

（8）冷藏室(升)：91-130L；

（9）冷冻能力(kg/24h)：3kg以下；

（10）能效等级：3 级；

（11）运转音dB(A)：38；

（12）制冷剂：R600a。

2.2.15空调

（1）制冷类型：冷暖；

（2）匹数：1.5匹；

（3）定频/变频：直流变频；

（4）能效等级：3级；

（5）电辅加热：支持；

（6）适用面积(平方米)：约16-24㎡；

（7）制冷量(W)：3500(450-3900)；

（8）制冷功率(W)：1070(100-1420)；

（9）制热量(W)：4300(900-4700)；

（10）制热功率(W)：1430(200-1650)；

（11）电辅加热功率(W)：880；

（12）内机噪音(dB(A)：（静音档-高档）19-38；

（13）外机噪音(dB(A)：≤51；

（14）变频机能效比：SEER4.20/APF3.53；

（15）循环风量(m3/h)：660；

（16）扫风方式：上下扫风。

2.2.16检测耗材

表1 检测耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 μL移液器吸头 | 盒 | 2 |
| 2 | 200 μL移液器吸头 | 盒 | 2 |
| 3 | 5mL 移液器吸头 | 个 | 10 |
| 4 | 1000 μL枪头盒 | 个 | 1 |
| 5 | 200 μL枪头盒 | 个 | 1 |
| 6 | 15mL 离心管 | 个 | 20 |
| 7 | 50mL 离心管 | 个 | 20 |
| 8 | 50mL离心管架 | 个 | 2 |
| 9 | 15mL离心管架 | 个 | 2 |
| 10 | 称量纸 | 包 | 2 |
| 11 | 药勺 | 把 | 2 |
| 12 | 自封袋 | 包 | 2 |
| 13 | 乳胶手套 | 盒 | 2 |
| 14 | 中速定性滤纸 | 盒 | 2 |
| 15 | 剪刀 | 把 | 2 |
| 16 | 记号笔 | 支 | 2 |
| 17 | 50mL玻璃烧杯 | 个 | 10 |
| 18 | 500mL塑料洗瓶 | 个 | 2 |
| 19 | 白大褂 | 件 | 2 |
| 20 | 箱体 | 个 | 1 |

2.2.17检测试剂

表2检测项目和检测试剂

| 序号 | 检测项目 | 检测试剂名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留 | 农药残留快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 5盒 |
| 2 | 甲醛 | 甲醛快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 3 | 吊白块 | 吊白块快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 4 | 过氧化苯甲酰 | 过氧化苯甲酰快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 5 | 二氧化硫 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 6 | 溴酸钾 | 溴酸钾快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 7 | 硼砂 | 硼砂快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 8 | 亚硝酸盐 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 9 | 双氧水 | 双氧水快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 10 | 酸价 | 酸价快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 11 | 过氧化值 | 过氧化值快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 12 | 糖精钠 | 糖精钠快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 13 | 总酸 | 总酸快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 14 | 山梨酸钾 | 山梨酸钾快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 15 | 苯甲酸钠 | 苯甲酸钠快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 16 | 合成着色剂 | 合成着色剂快速检测试剂盒 | 100批次/盒 | 1盒 |
| 17 | 罗丹明B | 罗丹明B快速检测试剂盒 | 20批次/盒 | 1盒 |
| 18 | 硫酸铝钾 | 硫酸铝钾快速检测试剂盒 | 20批次/盒 | 1盒 |
| 19 | 苏丹红 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 10批次/盒 | 1盒 |
| 20 | 盐酸克仑特罗 | 盐酸克仑特罗胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 1盒 |
| 21 | 莱克多巴胺 | 莱克多巴胺胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 1盒 |
| 22 | 沙丁胺醇 | 沙丁胺醇胶体金法检测卡 | 20卡/盒 | 1盒 |
| 23 | 黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1胶体金检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 24 | 黄曲霉毒素M1 | 黄曲霉毒素M1胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 25 | 三聚氰胺 | 三聚氰胺胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 26 | 罂粟壳 | 罂粟壳胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 27 | 磺胺类 | 磺胺类胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 28 | 四环素 | 四环素类胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 29 | 呋喃它酮 | 呋喃它酮代谢物胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 30 | 呋喃唑酮 | 呋喃唑酮代谢物胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 31 | 呋喃西林 | 呋喃西林代谢物胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 32 | 呋喃妥因 | 呋喃妥因代谢物胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 33 | 孔雀石绿 | 孔雀石绿胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |
| 34 | 氯霉素 | 氯霉素胶体金法检测卡 | 10卡/盒 | 1盒 |

2.3特别说明：本次采购的全自动农药残留检测仪、多通道胶体金读取仪、便携式食品安全综合检测仪等设备的检测项目必须包含但不限于表2的项目，且根据采购人的需要可以扩展其它检测项目。投标文件中应指明各设备所能对应完成的项目，每一设备所能完成的项目可重复也可不重复，不重复时应是完成该项目的最佳对应设备。

3、其他商务要求

3.1对于设备采购清单中序号1-3的设备（全自动农药残留检测仪、多通道胶体金读取仪、便携式食品安全综合检测仪），本次招标不接受进口设备，提供的产品同一品牌同一型号的视为一家。对于设备采购清单中序号1-3的设备（全自动农药残留检测仪、多通道胶体金读取仪、便携式食品安全综合检测仪），供应商必须提供原厂厂家或原厂授权总代理出具的针对此次招标产品的售后服务承诺函。

3.2安装调试与验收：所有货物与技术服务需经采购人最终验收确认与招标文件要求的技术指标与投标承诺内容无误后方可确认。

3.3售后服务要求：所供货物质保期不低于壹年。

3.4 提供不少于5次/套设备的培训服务，培训服务应包括仪器原理、上机操作、日常维护、仪器保养等全方位、多层次的专业培训，免费提供说明书、专业培训资料，并提供开放性培训平台供操作者随时查询和下载相应培训资料。（提供承诺书，格式自拟）

3.5仪器保修2小时内必须到达现场。

3.6交付要求：

（1）交付时间：自合同签订后30天。

（2）交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.7 付款要求：签订合同3个工作日内付合同总额的50%，货到安装调试完毕后，5个工作日内付合同总额的50%。

3.8 其他要求：

上述要求投标人必须在投标文件中进行逐项应答，其中打“★”内容为实质性要求，实质性要求及商务部分要求不允许负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购单位联系。

三、评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分评分 (1) 项 满分30分 技术部分评分 (5）项 满分45分 商务部分评分 (6)项 满分25分 综合得分=报价部分+ 技术部分+商务部分 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价部分 |  | 30分 |  | 投标人的投标报价:评委将按下列方法计算各合格投标人的报价部分得分。 A=(H基/H)×Q×100 A： 投标人报价部分得分，最高不超过30分。 H基：评标基准价。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 H：各合格投标人的报价。 Q：价格权值， Q=30% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |
| 1 | 技术部分 | 设备技术 | 30分 |  | 带“★”号的关键性指标不得负偏离，否则作为废标处理。 非“★”条款不满足而影响设备使用性能的，每一项扣3分，扣完为止。 |  |  |
| 2 |  | 验证报告 | 3分 |  | 生产厂家须提供获得CNAS认可的检验机构比对验证报告，有一份得1分，最高3分。（提供原件备查） |  |  |
| 3 |  |  | 2分 |  | 快检设备提供每个检验项目的验证报告数量，每份0.25分，最高2分。不按标书要求或无快检方法的验证报告不得分。（提供原件备查） |  |  |
| 4 |  | 资质 | 9分 |  | 瘦肉精胶体金检测卡获得农业部备案，可得3分； 三种瘦肉精胶体金检测卡产品都列入推荐清单（需提供农办牧[2016]28号文件），可得3分； 氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃代谢物水产检测卡需通过中国农业部青岛水科院的实验认证，可得3分；（需提供农办渔[2016]7号文件） 以上3项资质需均同时满足胶体金检测卡生产厂家与仪器厂家为同一厂家，以确保仪器与检测卡配套。不是同一厂家，以上3项不得分。 |  |  |
| 5 |  | 专利及兼容性 | 1分 |  | 凡提供本次招标产品的相关专利者，每个专利得0.5分，最多得1分。 |  |  |
| 1 | 商务部分 | 公司实力 | 7分 | 3分 | 投标方具有食品安全检测仪器与试剂的ISO9001认证、职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证，每通过一项得1分。（提供原件备查） |  |  |
| 2 |  |  |  | 4分 | 投标人获得省部级科技项目或部省级以上科技进步奖得1分、参与国家十二五科技研发项目得3分。（提供原件备查） |  |  |
| 3 |  | 以往业绩 | 3分 |  | 提供2015-2017年来在省、市级政府食品安全快检产品采购中，快检产品不低于50万的单份业绩合同证明文件。每份得1分，最多得3分。（提供原件备查，如发现填报不实，本项不得分并做废标处理） |  |  |
| 4 |  | 本地化服务 | 2分 |  | 投标人在江苏地区设有公司、分公司或者子公司提供本地化服务得2分（需提供营业执照原件和社保证明，不提供不得分） |  |  |
| 5 |  | 售后服务 | 3分 |  | 售后服务响应速度2小时以内（到达现场），得3分；售后服务响应速度24小时以内（到达现场），得1分；售后服务响应速度24小时以上（到达现场）不得分。（需提供承诺函） |  |  |
| 6 |  | 售后培训 | 10分 |  | 培训计划详细，规范，同比最好得10分，其它由评委在0～3分之间进行评分。 |  |  |