## 扉-1招标工程量清单扉页(0)
| 金陵中学河西分校景观池改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2017年4月21日 | 复核时间： | 2017年4月21日
扉-1

## 表-01工程计价总说明(0)
总 说 明
工程名称：金陵中学河西分校景观池改造 | 第 页 | 共 页
1.工程概况：建设规模(平方米)、建筑层数(层)、计划工期、施工现场实际情况、
交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等。
2.工程招标范围。
3.工程量清单编制依据。
4.其他需说明的问题。
表-01

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(0)
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中，暂估价
2013规范报表(招标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
bt |  | 0 |  | 3: A 景观池改造
qd | 1 | 0 |  | 1 | 011605001001 | 拆除原水池地砖面层 | 1、拆除原水池地砖面层。 2、垃圾清运。 | m2 | 120.74
qd | 1 | 0 |  | 2 | 011605001002 | 拆除水池平面大理石面层 | 1、拆除水池平面大理石面层。 2、垃圾清运 | m2 | 65.39
qd | 1 | 0 |  | 3 | 011605001003 | 拆除路面大理石面层 | 1、拆除路面大理石面层。 2、垃圾清运。 | m2 | 245.11
qd | 1 | 0 |  | 4 | 011604001001 | 拆除路面砼垫层 | 1、拆除路面混凝土垫层厚50mm。 2、垃圾清运。 | m2 | 245.11
qd | 1 | 0 |  | 5 | 011605002001 | 拆除立面大理石面层 | 1、拆除水池及雕塑基座大理石面层。 2、垃圾清运。 | m2 | 74.95
qd | 1 | 0 |  | 6 | 011604002001 | 拆除立面水泥结合层 | 1、拆除立面水泥砂浆抹灰层。 2、垃圾清运。 | m2 | 74.95
qd | 1 | 0 |  | 7 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖砌人体雕塑基座。 2、1:2水泥砂浆抹面。 | m3 | 0.83
qd | 1 | 0 |  | 8 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、立面1:2水泥砂浆抹面。 | m2 | 74.95
qd | 1 | 0 |  | 9 | 011101006001 | 平面细石砼找平层 | 1、水池底面细石砼找平层。 | m2 | 120.74
qd | 1 | 0 |  | 10 | 010507002001 | 路面砼垫层 | 1、路面C30混凝土找平层，厚12mm。 | m2 | 245.11
qd | 1 | 0 |  | 11 | 011102001002 | 石材路面层 | 1、30mm芝麻黑花岗岩烧板路面（弧形铺贴）。 | m2 | 245.11
qd | 1 | 0 |  | 12 | 010903002001 | 水池立面防水 | 1、水池立面用水泥基渗透结晶防水2遍。 | m2 | 22.86
qd | 1 | 0 |  | 13 | 010904002001 | 水池地面防水 | 1、水池立面用水泥基防水2遍。 | m2 | 120.74
qd | 1 | 0 |  | 14 | 011102001002 | 水池边大理石压顶 | 1、用60mm厚英国棕大理石压顶（参照效果图造型）， | m2 | 66.2
qd | 1 | 0 |  | 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、水池底面用300*300蓝色瓷砖饰面。 | m2 | 120.74
qd | 1 | 0 |  | 16 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、水池外边，雕塑基座立面贴20厚汉白玉大理石（规格参照效果图）。 | m2 | 79.63
qd | 1 | 0 |  | 17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、水池里边贴蓝色瓷砖。 | m2 | 22.86
qd | 1 | 0 |  | 18 | 011406001001 | 石材面（石材雕塑）油漆 | 1、石材雕塑涂刷真石漆（颜色参照效果图）。 | m2 | 57.6
qd | 1 | 0 |  | 19 | 011508004001 | 刻字 | 刻字金色漆：见效果图。 | 个 | 2
qd | 1 | 0 |  | 20 | 011405001001 | 金属面（人体雕塑）油漆 | 1、人体雕塑涂刷氟碳漆（颜色参照效果图）。 | 尊 | 1
qd | 1 | 0 |  | 21 | 011509001001 | 人体雕塑移装 | 1、人体雕塑移装，租用吊车安装。 | 尊 | 1
qd | 1 | 0 | 0 | 22 | 050306001001 | 喷泉管道 | 1、DN63镀锌给水管安装。 | m | 31
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2017年05月12日
|  | 1 | 1 | 1: 表-08
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：景观池改造 标段： 第2页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 1 | 0 |  | 23 | 050306002001 | 喷泉电缆 | 1、4*2.5mm2远东电缆埋管敷设。 | m | 60
qd | 1 | 0 |  | 1: 24; 2: 050306003001; 3: 水下艺术装饰灯具; 5: 套; 6: 4
qd | 1 | 0 |  | 25 | 050306005001 | 低喷水头安装 | 1、低喷水头安装。 | 只 | 15
qd | 1 | 0 |  | 26 | 050306005002 | 高喷水头安装 | 1、高喷水头安装。 | 只 | 5
qd | 1 | 0 |  | 27 | 050306005003 | 镀锌出水口 | 1、DN50-镀锌出水口安装。 | 只 | 1
qd | 1 | 0 |  | 28 | 050306005004 | PVC出水口 | 1、DN110-UPVC出水口安装。 | 只 | 1
qd | 1 | 0 |  | 29 | 050306005005 | 喷泉设备 | 1、3KW三相四线电机安装 | 台 | 2
|  | 0 |  | 1: 分部分项合计
qd |  | 0 |  | 30 | 011707008001 | 临时设施 | 1、施工现场彩条布围挡 | 项 | 1
|  | 0 |  | 1: 单价措施合计
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
|  | 0 |  | 1: 合 计
|  | 0 |  | 1: 未来软件编制 2017年05月12日
| f |  |  | 1: 表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表(1)
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注
2013规范报表(招标)a表-11总价措施项目清单与计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
|  | 1 | 011707001001 | 安全文明施工
|  | 1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.7
|  | 1.2 | 1.2 | 增加费
|  | 2 | 011707002001 | 夜间施工
|  | 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
|  | 4 | 011707005001 | 冬雨季施工
|  | 5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
|  | 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护
|  | 7 | 011707008001 | 临时设施
|  | 8 | 011707009001 | 赶工措施
|  | 9 | 011707010001 | 工程按质论价
|  | 10 | 011707011001 | 住宅分户验收
合 计
编制人（造价人员）: 复核人（造价工程师）:
| f | 1: 未来软件编制 2017年05月12日
| f | 1: 表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表(1)
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
2013规范报表(招标)a表-12其他项目清单与计价汇总表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
其他项目清单与计价汇总表
pg |  | 工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
|  | 1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见表-12-1
|  | 2 | 暂估价
|  | 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
|  | 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见表-12-3
|  | 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
|  | 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
|  | 合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 表-12

## 表-12-1暂列金额明细表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
2013规范报表(招标)a表-12-1暂列金额明细表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
暂列金额明细表
工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
|  | 合 计 |  |  | 0 | —
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 表-12-1

## 表-12-4计日工表(1)
|  | 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 |  | 合价
2013规范报表(招标)a表-12-4计日工表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
计 日 工 表
pg |  | 工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
|  | 一 | 人工
人 工 小 计
|  | 二 | 材料
材 料 小 计
|  | 三 | 施工机械
施工机械小计
|  | 总 计 | [5 empty] | 0
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 表-12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 费率（%） | 金额（元）
2013规范报表(招标)a表-12-5总承包服务费计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
总承包服务费计价表
工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
|  | 合 计 |  |  |  |  | — | 0
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 表-12-5

## 表-13规费、税金项目计价表(1)
|  | 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
2013规范报表(招标)a表-13规费、税金项目计价表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
规费、税金项目计价表
pg |  | 1: 工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元）
|  | 1 | 规 费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
|  | 1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
|  | 1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
|  | 1.3 | 工程排污费 |  |  | 0.1
|  | 2 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－(甲供材料费+甲供设备费) |  | 11
合 计
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 1: 表-13

## 表-21承包人提供主要材料和工程设备一览表(1)
|  | 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 厂家 | 备注
2013规范报表(招标)a表-21承包人提供主要材料和工程设备一览表
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：景观池改造 标段： 第1页 共1页
|  | 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 厂家 | 备注
合 计
未来软件编制 2017年05月12日
| f | 1: 表-21