## 单位工程报价汇总表
单位工程招标控制汇总表
工程名称:击剑管装修工程 标段:
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
6 | 报价合计

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:击剑管装修工程 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合 单价 | 合价
|  | 照明工程 |  | 1
1 | 4-1359 | 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 | m单线 | 700
2 | 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径(mm以内) 20 | m | 370
3 | 4-1752 | 筒灯 | 套 | 50
4 | D00001 | 制作木工板灯光盒 | m | 38.4
5 | 4-1726换 | 安装灯光片 | m | 38.4
6 | 4-1726换 | T5灯 | m | 57.8
7 | 4-354 | 面板(盖板) | 套 | 6
8 | D00002 | 灯具调试 | m2 | 337.6
|  | 插座工程 |  | 1
9 | 4-1359 | 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 | m单线 | 300
10 | 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径(mm以内) 20 | m | 120
11 | 4-373 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 10
12 | D00002 | 插座布线及暗埋工程 | m2 | 337.6
|  | 空调 |  | 1
13 | 4-1359 | 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5 | m单线 | 600
14 | 4-1250 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径(mm以内) 20 | m | 200
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:击剑管装修工程 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 备注
1 |  | 现场安全文明施工
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
2 |  | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
3 |  | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
4 |  | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
5 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
6 |  | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
7 |  | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1
8 |  | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
9 |  | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
10 |  | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
11 |  | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
12 |  | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称:击剑管装修工程 标段:
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

## 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称:击剑管装修工程 标段:
材料编号 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 单价 | 现行价 | 合价
01030106 | 钢丝 φ1.6 | kg
03031209 | 自攻螺钉 M4×40 | 十个
03031211 | 自攻螺钉 M4×60 | 十个
03031303 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×10～35 | 十个
03411302 | 焊锡 | kg
03450404 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
03570225 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg
03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg
03652404 | 金刚石锯片 φ114×1.8 | 片
03652421 | 锯条 | 根
04010611 | 水泥 32.5级 | kg
04030107 | 中砂 | t
12010103 | 汽油 | kg
12413542 | 胶合剂 | kg
12430365 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
14210121 | 金属软管 CP15 | m
14210121 | 金属软管 CP15 | m
15130305 | 金属软管接头 φ15～20 | 个
15130305 | 金属软管接头 φ15～20 | 个
15271912 | 管接头 FST20 | 个
22470111 | 成套灯具 点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150) | 套
22470111 | LED灯带 | 套
23310301 | 接线盒面板 | 个
23412504 | 成套插座 单相暗插座15A5孔 | 套
24150703 | 瓷接头 双路 | 个
25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2 | m
25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-1.5mm2 | m
25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2 | m
25430311 | 绝缘导线 铜芯2.5mm2以内 | m
26060121 | 刚性阻燃管 DN20 | m
26090503 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
26090503 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
26110145 | 钢接线盒 | 个
31110301 | 棉纱头 | kg
31130106 | 其它材料费 | 元
31130106 | 其它材料费 | 元
31150101 | 水 | m3
D00001 | 制作木工板灯光盒 | m
D00002 | 灯具调试 | m2
D00002 | 插座布线及暗埋工程 | m2
| 材料小计 | 元
| 总合计 | 元