主要产品技术参数

（打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价）

| 序号 | 型号 | 数量 | 制冷量★（KW) | 制热量（KW） | 制冷功率 （KW） | 制热功率（KW） | 静压范围(Pa） | 风量（m³/h） | 噪音★（db） | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V-3-1 | 2 | 135 | 150 | 46.74 | 39.72 | 80 | 3*13000 | 外机（≤66） | 380V 50HZ | 多联机组 |
| 2 | V-3-2 | 1 | 125 | 140 | 41.2 | 37.54 | 80 | 3*13000 | 外机（≤66） | 380V 50HZ | 多联机组 |
| 3 | V-3-3 | 32 | 12.5 | 14 | 0.29 | 0.41 | 0-80 | 1800 | 内机≤46 | 220V 50HZ | 侧出风下回风风管式室内机机 |