施工方案     编号：

- 工程名称：金陵中学河西分校屋面防水维修工程

- 现场察看情况（渗水部位共计：   2 处）

1、国际楼南楼部位：

屋面部位                                         屋面部位

清除屋面杂草

落水口做扩大放坡处理

屋面地砖部位局部铲除，整体用非固化橡胶沥青防水涂料与东方雨虹卷材做防水

落水口部位                                         落水口部位

2、国际楼北楼部位：

屋面部位                                        屋面部位

清除屋面杂草

落水口做扩大放坡处理

屋面地砖部位局部铲除，整体用非固化橡胶沥青防水涂料与东方雨虹卷材做防水

落水口部位                                        落水口部位

三、施工方案：

1、屋面防水

（1）清除屋面杂草；

（2）屋面地砖部位局部铲除约：60 ㎡

（3）屋面用非固化橡胶沥青防水涂料约：867.36

（4）屋面铺贴SBS防水卷材（含女儿墙）约： 1100.26  ㎡；

（5）屋面落水口做扩大放坡：  8 个；

（6）屋面垃圾清运。

四、安全防护：

1.所有施工人员施工前必须进行安全教育,购买人身意外保险,持证上岗；

2.按国家及行业相关规范进行施工,设置安全员一名,穿工作服,佩戴安全帽；

3.施工工程中的安全防护措施:楼下设置安全警示排，材料固定堆放点；

4.保证施工区域的环境卫生,做到人走物清。

五、工期： 10    天

六、质保期：五 年。